1.装 Python 3.10+(安装时勾选 Add Python to PATH)

2.把 zip 解压到一个纯英文路径(例如 D:\stm_logger\)

3.双击 安装.bat —— 自动 pip install -e .,看到 安装成功 即可

4.打开 Nanonis,启用 TCP Programming Interface

5.双击 健康检查.bat,看到 "ok": true 表示通信正常

6.双击 启动logger.bat,按提示填操作员/样品/针尖。一直运行,要停就在窗口里 Ctrl+C(不要点 X)

7.标注时双击 打开标注UI.bat,浏览器自动打开 http://127.0.0.1:8765